## 유입수
■ 황간공공하수처리시설 월보 (2월) - 유입수
구분 날짜 | 유입수 수질(㎎/ℓ)
| PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수 | 유입량 | 수온
2021-02-01 | 7.445 | 148.8 | 68.7105 | 186.6667 | 42.3972 | 4.2031 | 190000 | 779 | 11.75
2021-02-02 | 7.44 | 169.2 | 94.6592 | 156.6667 | 50.5152 | 4.9442 | 190000 | 688 | 11.55
2021-02-03 | 7.465 | 150.6 | 52.6001 | 173.3333 | 41.5908 | 3.9754 | 190000 | 673 | 11.45
2021-02-04 | 7.405 | 168.9 | 129.8783 | 156.6667 | 46.104 | 4.4736 | 190000 | 658 | 11.35
2021-02-05 | 7.47 | 187.5 | 107.084 | 150 | 48.8736 | 4.6205 | 190000 | 646 | 11.25
2021-02-06 | 7.495 | 146.4 | 231.2852 | 150 | 45.3504 | 4.7897 | 190000 | 619 | 11.15 | 일.xlsx]COD'!$K$34
2021-02-07 | 7.505 | 160.2 | 275.5547 | 156.6667 | 51.8052 | 4.3958 | 190000 | 654 | 11.05 | 일.xlsx]SS'!$K$28
2021-02-08 | 7.535 | 143.4 | 226.3384 | 143.3333 | 45.8616 | 4.5415 | 170000 | 648 | 11.15 | 일.xlsx]TN'!$H$28
2021-02-09 | 7.445 | 174.3 | 144.6645 | 150 | 40.6764 | 5.0251 | 180000 | 605 | 11.05 | 일.xlsx]TP'!$H$28
2021-02-10 | 7.44 | 145.5 | 113.638 | 153.3333 | 49.3836 | 4.9157 | 190000 | 651 | 10.85 | 일.xlsx]총대장균'!$J$28
2021-02-11 | 7.475 | 149.7 | 100.7116 | 166.6667 | 46.8204 | 4.585 | 190000 | 660 | 10.95 | 일.xlsx]일반사항'!$C$26
2021-02-12 | 7.52 | 168 | 161.8788 | 176.6667 | 47.9916 | 4.6944 | 200000 | 686 | 10.8
2021-02-13 | 7.47 | 153.3 | 131.055 | 150 | 49.6104 | 4.6289 | 190000 | 687 | 10.75
2021-02-14 | 7.52 | 144 | 141.3655 | 153.3333 | 49.1796 | 5.1386 | 200000 | 578 | 10.75
2021-02-15 | 7.52 | 147.3 | 132.5731 | 153.3333 | 43.776 | 4.4952 | 190000 | 582 | 11.15
2021-02-16 | 7.485 | 144 | 105.007 | 166.6667 | 49.7772 | 4.8881 | 200000 | 527 | 11.25
2021-02-17 | 7.405 | 149.7 | 91.1518 | 156.6667 | 47.1936 | 4.6507 | 190000 | 565 | 11.35
2021-02-18 | 7.395 | 147.6 | 93.9273 | 183.3333 | 52.5744 | 5.1874 | 170000 | 504 | 11.25
2021-02-19 | 7.475 | 147 | 70.5777 | 156.6667 | 50.2524 | 5.0033 | 190000 | 502 | 11.25
2021-02-20 | 7.405 | 138.6 | 78.3143 | 156.6667 | 48.8544 | 4.3992 | 190000 | 566 | 11.25
2021-02-21 | 7.375 | 144.3 | 85.0371 | 160 | 49.3236 | 4.9481 | 170000 | 563 | 11.15
2021-02-22 | 7.405 | 144 | 104.617 | 153.3333 | 48.0084 | 4.6334 | 190000 | 538 | 11.35
2021-02-23 | 7.445 | 137.4 | 80.1268 | 186.6667 | 47.5116 | 4.6351 | 190000 | 551 | 11.5
2021-02-24 | 7.385 | 144 | 103.5495 | 153.3333 | 50.1048 | 4.8502 | 190000 | 531 | 11.75
2021-02-25 | 7.405 | 147 | 75.5251 | 143.3333 | 47.316 | 4.8523 | 190000 | 512 | 11.85
2021-02-26 | 7.405 | 144 | 89.8812 | 160 | 45.6324 | 4.3577 | 190000 | 552 | 11.85
2021-02-27 | 7.425 | 136.5 | 82.7979 | 150 | 49.7772 | 4.908 | 190000 | 487 | 12.15
2021-02-28 | 7.505 | 141.6 | 125.5307 | 183.3333 | 48.2496 | 4.2175 | 200000 | 494 | 12.05
최대값 | 7.535 | 187.5 | 275.5547 | 186.6667 | 52.5744 | 5.1874 | 200000 | 779
최소값 | 7.375 | 136.5 | 52.6001 | 143.3333 | 40.6764 | 3.9754 | 170000 | 487
평균 | 7.4523 | 150.8143 | 117.7872 | 160.2381 | 47.6611 | 4.6771 | 188928.5714 | 596.6429 | 17899.2857

## 유출수
■ 황간공공하수처리시설 월보 (2월) - 총인유입수
구분 날짜 | 총인 유입수 수질(㎎/ℓ)
| PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수 | 비고
2021-02-01 | 6.87 | 8.355 | 4.4884 | 8.4 | 6.2376 | 0.16411 | 790 |  | 6.87 | 8.355 | 4.4884 | 8.4 | 6.2376 | 0.16411 | 790
2021-02-02 | 6.87 | 8.43 | 6.0158 | 9.2 | 10.3817 | 0.17563 | 720 |  | 6.87 | 8.43 | 6.0158 | 9.2 | 10.3817 | 0.17563 | 720
2021-02-03 | 6.72 | 8.505 | 18.971 | 8.8 | 12.0658 | 0.15955 | 800 |  | 6.72 | 8.505 | 18.971 | 8.8 | 12.0658 | 0.15955 | 800
2021-02-04 | 6.785 | 7.68 | 21.4637 | 8.8 | 12.1363 | 0.17837 | 800 |  | 6.785 | 7.68 | 21.4637 | 8.8 | 12.1363 | 0.17837 | 800
2021-02-05 | 6.85 | 6.3 | 0 | 12.4 | 6.5863 | 0.19421 | 810 |  | 6.85 | 6.3 |  | 12.4 | 6.5863 | 0.19421 | 810
2021-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 | 6.72 | 6.87 | 20.2339 | 11.2 | 10.9901 | 0.14765 | 810 |  | 6.72 | 6.87 | 20.2339 | 11.2 | 10.9901 | 0.14765 | 810
2021-02-09 | 6.76 | 7.515 | 22.528 | 9.2 | 10.3642 | 0.10344 | 720 |  | 6.76 | 7.515 | 22.528 | 9.2 | 10.3642 | 0.10344 | 720
2021-02-10 | 6.855 | 7.5 | 0 | 5.6 | 10.0291 | 0.11261 | 850 |  | 6.855 | 7.5 |  | 5.6 | 10.0291 | 0.11261 | 850
2021-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 | 6.935 | 6.84 | 33.6232 | 9.6 | 7.8134 | 0.10968 | 720 |  | 6.935 | 6.84 | 33.6232 | 9.6 | 7.8134 | 0.10968 | 720
2021-02-16 | 6.835 | 7.515 | 29.2424 | 10 | 9.8688 | 0.10445 | 810 |  | 6.835 | 7.515 | 29.2424 | 10 | 9.8688 | 0.10445 | 810
2021-02-17 | 6.85 | 7.08 | 26.1014 | 10 | 10.0176 | 0.12379 | 810 |  | 6.85 | 7.08 | 26.1014 | 10 | 10.0176 | 0.12379 | 810
2021-02-18 | 6.745 | 7.485 | 54.5559 | 10.4 | 10.6829 | 0.1331 | 810 |  | 6.745 | 7.485 | 54.5559 | 10.4 | 10.6829 | 0.1331 | 810
2021-02-19 | 6.835 | 9.09 | 0 | 10.4 | 11.8085 | 0.16248 | 810 |  | 6.835 | 9.09 |  | 10.4 | 11.8085 | 0.16248 | 810
2021-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 | 6.865 | 8.625 | 15.2875 | 9.6 | 8.4451 | 0.14347 | 810 |  | 6.865 | 8.625 | 15.2875 | 9.6 | 8.4451 | 0.14347 | 810
2021-02-23 | 6.845 | 7.275 | 8.0885 | 8.8 | 8.3242 | 0.16277 | 850 |  | 6.845 | 7.275 | 8.0885 | 8.8 | 8.3242 | 0.16277 | 850
2021-02-24 | 6.865 | 7.485 | 7.8991 | 8.4 | 9.4915 | 0.16171 | 810 |  | 6.865 | 7.485 | 7.8991 | 8.4 | 9.4915 | 0.16171 | 810
2021-02-25 | 6.875 | 7.53 | 33.6132 | 10 | 10.0814 | 0.18422 | 810 |  | 6.875 | 7.53 | 33.6132 | 10 | 10.0814 | 0.18422 | 810
2021-02-26 | 6.835 | 7.53 | 0 | 9.6 | 8.9184 | 0.15619 | 810 |  | 6.835 | 7.53 |  | 9.6 | 8.9184 | 0.15619 | 810
2021-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
최대값 | 6.935 | 9.09 | 54.5559 | 12.4 | 12.1363 | 0.19421 | 850
최소값 | 6.72 | 6.3 | 4.4884 | 5.6 | 6.2376 | 0.10344 | 720
평균 | 6.8286 | 7.645 | 21.5794 | 9.4667 | 9.6802 | 0.14875 | 797.2222

## 방류수
■ 황간공공하수처리시설 월보 (2월) - 방류수
구분 날짜 | 방류수 수질(㎎/ℓ)
| PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수 | 방류량 | 수온
2021-02-01 | 6.685 | 1.03 | 3.8944 | 3 | 6.1193 | 0.088464 | 9.5 | 724 | 11.45
2021-02-02 | 6.665 | 1.23 | 5.3664 | 2.2 | 9.8453 | 0.094752 | 9.5 | 671 | 11.45
2021-02-03 | 6.685 | 1.05 | 3.6016 | 3.4 | 11.879 | 0.09384 | 7.5 | 601 | 11.3
2021-02-04 | 6.675 | 1.11 | 15.1392 | 3 | 11.9078 | 0.090336 | 9.5 | 605 | 11.2
2021-02-05 | 6.645 | 1.1 | 8.2515 | 3 | 6.2878 | 0.071856 | 7 | 574 | 11.3
2021-02-06 | 6.675 | 1.13 | 9.9906 | 2.7 | 10.747 | 0.091 | 9 | 555 | 11.05
2021-02-07 | 6.715 | 1.2 | 9.7005 | 3.1 | 9.968 | 0.09 | 7 | 548 | 10.9
2021-02-08 | 6.675 | 1.12 | 10.6517 | 3.2 | 10.451 | 0.075264 | 9 | 574 | 11.15
2021-02-09 | 6.675 | 1.12 | 5.7966 | 3.2 | 8.6702 | 0.073296 | 9 | 561 | 10.85
2021-02-10 | 6.675 | 1.13 | 5.9753 | 2.6 | 9.2174 | 0.059568 | 5 | 560 | 10.75
2021-02-11 | 6.685 | 1.4 | 5.8414 | 3.2 | 7.239 | 0.047 | 9 | 569 | 10.75
2021-02-12 | 6.635 | 1.16 | 5.1913 | 3.2 | 7.047 | 0.038 | 6.5 | 607 | 10.75
2021-02-13 | 6.66 | 1.4 | 7.3595 | 3.4 | 6.852 | 0.022 | 5 | 640 | 10.65
2021-02-14 | 6.705 | 1.14 | 6.1984 | 3 | 6.172 | 0.043 | 3.5 | 608 | 10.6
2021-02-15 | 6.675 | 1.12 | 8.4618 | 3.2 | 7.2382 | 0.047616 | 6.5 | 505 | 11.25
2021-02-16 | 6.67 | 1.25 | 11.6052 | 3.2 | 8.8277 | 0.093888 | 7.5 | 521 | 11.25
2021-02-17 | 6.675 | 1.14 | 5.1373 | 3.4 | 9.5078 | 0.084528 | 9.5 | 498 | 11.25
2021-02-18 | 6.675 | 1.25 | 4.0533 | 3 | 9.9826 | 0.089376 | 9.5 | 530 | 11.15
2021-02-19 | 6.67 | 1.2 | 7.2836 | 2.8 | 9.9432 | 0.074592 | 8.5 | 507 | 11.25
2021-02-20 | 6.705 | 1.13 | 7.3465 | 3.2 | 9.198 | 0.215 | 9.5 | 504 | 11.35
2021-02-21 | 6.685 | 1.23 | 7.2807 | 3.3 | 8.231 | 0.227 | 7.5 | 487 | 11.15
2021-02-22 | 6.67 | 1.25 | 7.0866 | 3.2 | 7.9358 | 0.089808 | 9.5 | 487 | 11.35
2021-02-23 | 6.675 | 1.12 | 8.2142 | 2.6 | 7.8322 | 0.070176 | 6.5 | 519 | 11.45
2021-02-24 | 6.675 | 1.22 | 6.3582 | 3 | 8.7202 | 0.070752 | 9.5 | 539 | 11.75
2021-02-25 | 6.665 | 1.25 | 8.9343 | 3 | 9.7699 | 0.08184 | 9.5 | 548 | 11.75
2021-02-26 | 6.685 | 1.11 | 11.72 | 3 | 8.6088 | 0.0648 | 9 | 526 | 11.85
2021-02-27 | 6.675 | 1.12 | 7.2007 | 2 | 8.4962 | 0.087936 | 9 | 510 | 12.05
2021-02-28 | 6.685 | 1.22 | 6.5284 | 2 | 7.5084 | 0.070512 | 7.5 | 516 | 12.15
최대값 | 6.715 | 1.4 | 15.1392 | 3.4 | 11.9078 | 0.227 | 9.5 | 724
최소값 | 6.635 | 1.05 | 3.6016 | 2 | 6.172 | 0.022 | 3.5 | 487
평균 | 6.6764 | 1.1761 | 7.506 | 2.9679 | 8.7215 | 0.083793 | 8.0357 | 556.9286