## 유입수
■ 황간공공하수처리시설 월보 (3월) - 유입수
구분 날짜 | 유입수 수질(㎎/ℓ)
| PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수 | 유입량 | 수온
2021-03-01 | 7.475 | 147 | 131.7816 | 150 | 48.6036 | 3.8357 | 180000 | 632 | 12.2
2021-03-02 | 7.405 | 135 | 37.9137 | 156.6667 | 25.6464 | 2.148 | 190000 | 836 | 12.45
2021-03-03 | 7.505 | 143.7 | 81.6808 | 153.3333 | 46.1328 | 4.2204 | 170000 | 740 | 12.65
2021-03-04 | 7.425 | 141 | 35.0456 | 160 | 45.3888 | 4.0939 | 210000 | 664 | 12.8
2021-03-05 | 7.315 | 146.1 | 69.8902 | 166.6667 | 45.2148 | 4.6651 | 190000 | 618 | 12.55
2021-03-06 | 7.385 | 147.3 | 46.5646 | 143.3333 | 48.7716 | 4.3543 | 160000 | 564 | 12.45 | 일.xlsx]COD'!$K$34
2021-03-07 | 7.415 | 143.1 | 50.3664 | 166.6667 | 51.924 | 5.4742 | 160000 | 579 | 12.55 | 일.xlsx]SS'!$K$28
2021-03-08 | 7.375 | 144.6 | 39.4575 | 150 | 47.0892 | 4.2862 | 190000 | 617 | 12.55 | 일.xlsx]TN'!$H$28
2021-03-09 | 7.405 | 147 | 75.25 | 150 | 45.558 | 4.0862 | 160000 | 563 | 12.55 | 일.xlsx]TP'!$H$28
2021-03-10 | 7.375 | 146.1 | 103.8166 | 156.6667 | 52.2072 | 4.3781 | 160000 | 612 | 12.75 | 일.xlsx]총대장균'!$J$28
2021-03-11 | 7.405 | 147 | 103.8121 | 160 | 43.4412 | 4.4729 | 150000 | 591 | 13 | 일.xlsx]일반사항'!$C$26
2021-03-12 | 7.405 | 150.6 | 71.3556 | 163.3333 | 50.0016 | 5.1564 | 180000 | 786 | 13.05
2021-03-13 | 7.475 | 147.3 | 128.7147 | 156.6667 | 44.0208 | 3.8038 | 170000 | 690 | 13.05
2021-03-14 | 7.375 | 180.3 | 119.01 | 176.6667 | 44.1264 | 4.3277 | 180000 | 656 | 13.15
2021-03-15 | 7.405 | 135.6 | 105.0605 | 176.6667 | 44.0772 | 4.3997 | 180000 | 654 | 13.25
2021-03-16 | 7.405 | 147 | 96.832 | 160 | 47.6496 | 4.6913 | 170000 | 624 | 13.4
2021-03-17 | 7.415 | 144 | 134.8514 | 153.3333 | 53.3112 | 5.7749 | 210000 | 593 | 13.85
2021-03-18 | 7.305 | 147 | 76.9512 | 160 | 47.1624 | 4.6267 | 160000 | 568 | 13.9
2021-03-19 | 7.42 | 165.9 | 66.7318 | 163.3333 | 43.5204 | 5.1554 | 190000 | 563 | 13.95
2021-03-20 | 7.405 | 154.2 | 92.1695 | 160 | 44.8704 | 4.1474 | 190000 | 517 | 14.15
2021-03-21 | 7.505 | 156.9 | 91.9718 | 173.3333 | 44.604 | 4.7513 | 220000 | 541 | 14.25
2021-03-22 | 7.305 | 144 | 92.9699 | 160 | 87.9348 | 8.5022 | 160000 | 552 | 14.25
2021-03-23 | 7.445 | 150.6 | 99.7223 | 160 | 49.8096 | 5.34 | 160000 | 555 | 14.55
2021-03-24 | 7.405 | 146.7 | 101.1426 | 156.6667 | 64.4592 | 6.9254 | 180000 | 529 | 14.35
2021-03-25 | 7.405 | 145.8 | 95.9695 | 160 | 44.3976 | 4.9829 | 200000 | 569 | 14.45
2021-03-26 | 7.305 | 146.7 | 102.0622 | 160 | 21.768 | 6.2664 | 200000 | 566 | 14.65
2021-03-27 | 7.405 | 147 | 42.2417 | 160 | 51.3708 | 5.064 | 190000 | 595 | 14.75
2021-03-28 | 7.495 | 147.6 | 38.7115 | 166.6667 | 41.2884 | 3.8038 | 180000 | 703 | 14.85
2021-03-29 | 7.445 | 147 | 33.923 | 160 | 54.5568 | 5.1811 | 210000 | 607 | 15.05
2021-03-30 | 7.425 | 159.9 | 93.8955 | 163.3333 | 45.3264 | 5.8214 | 200000 | 636 | 15.05
2021-03-31 | 7.405 | 150.3 | 120.7497 | 160 | 26.9112 | 6.5722 | 200000 | 592 | 15.25
최대값 | 7.505 | 180.3 | 134.8514 | 176.6667 | 87.9348 | 8.5022 | 220000 | 836
최소값 | 7.305 | 135 | 33.923 | 143.3333 | 21.768 | 2.148 | 150000 | 517
평균 | 7.4077 | 148.4613 | 83.2457 | 160.1075 | 46.8111 | 4.8809 | 182258.0645 | 616.5161 | 18495.4839

## 유출수
■ 황간공공하수처리시설 월보 (3월) - 총인유입수
구분 날짜 | 총인 유입수 수질(㎎/ℓ)
| PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수 | 비고
2021-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-03-02 | 6.735 | 8.67 | 26.9877 | 8.4 | 12.0216 | 0.12682 | 810 |  | 6.735 | 8.67 | 26.9877 | 8.4 | 12.0216 | 0.12682 | 810
2021-03-03 | 6.845 | 6.69 | 44.4538 | 10.4 | 11.1912 | 0.093024 | 610 |  | 6.845 | 6.69 | 44.4538 | 10.4 | 11.1912 | 0.093024 | 610
2021-03-04 | 6.755 | 8.685 | 26.2107 | 9.6 | 9.4368 | 0.14712 | 610 |  | 6.755 | 8.685 | 26.2107 | 9.6 | 9.4368 | 0.14712 | 610
2021-03-05 | 6.835 | 8.085 | 0 | 9.6 | 9.959 | 0.1247 | 600 |  | 6.835 | 8.085 |  | 9.6 | 9.959 | 0.1247 | 600
2021-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 | 6.725 | 6.84 | 15.1692 | 10.8 | 8.7115 | 0.42298 | 630 |  | 6.725 | 6.84 | 15.1692 | 10.8 | 8.7115 | 0.42298 | 630
2021-03-09 | 6.735 | 9.315 | 10.0963 | 12.4 | 10.3354 | 0.132 | 610 |  | 6.735 | 9.315 | 10.0963 | 12.4 | 10.3354 | 0.132 | 610
2021-03-10 | 6.74 | 6.93 | 7.7317 | 11.6 | 10.1842 | 0.11227 | 610 |  | 6.74 | 6.93 | 7.7317 | 11.6 | 10.1842 | 0.11227 | 610
2021-03-11 | 6.775 | 7.515 | 23.1508 | 14 | 10.2461 | 0.15898 | 540 |  | 6.775 | 7.515 | 23.1508 | 14 | 10.2461 | 0.15898 | 540
2021-03-12 | 6.845 | 7.395 | 0 | 13.2 | 9.043 | 0.16392 | 810 |  | 6.845 | 7.395 |  | 13.2 | 9.043 | 0.16392 | 810
2021-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-03-15 | 6.85 | 7.515 | 36.5243 | 10.4 | 7.3433 | 0.13714 | 610 |  | 6.85 | 7.515 | 36.5243 | 10.4 | 7.3433 | 0.13714 | 610
2021-03-16 | 6.805 | 7.665 | 20.7149 | 10.4 | 8.9976 | 0.16382 | 610 |  | 6.805 | 7.665 | 20.7149 | 10.4 | 8.9976 | 0.16382 | 610
2021-03-17 | 6.805 | 7.185 | 7.9297 | 12.4 | 9.4493 | 0.17059 | 810 |  | 6.805 | 7.185 | 7.9297 | 12.4 | 9.4493 | 0.17059 | 810
2021-03-18 | 6.815 | 7.275 | 15.728 | 10.4 | 10.1674 | 0.1451 | 610 |  | 6.815 | 7.275 | 15.728 | 10.4 | 10.1674 | 0.1451 | 610
2021-03-19 | 6.815 | 7.5 | 0 | 12.4 | 10.8014 | 0.20122 | 550 |  | 6.815 | 7.5 |  | 12.4 | 10.8014 | 0.20122 | 550
2021-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-03-22 | 6.845 | 8.295 | 22.5576 | 10.8 | 8.1154 | 0.8351 | 810 |  | 6.845 | 8.295 | 22.5576 | 10.8 | 8.1154 | 0.8351 | 810
2021-03-23 | 6.85 | 8.085 | 23.4686 | 9.6 | 8.7821 | 0.14563 | 780 |  | 6.85 | 8.085 | 23.4686 | 9.6 | 8.7821 | 0.14563 | 780
2021-03-24 | 6.845 | 8.505 | 25.3807 | 12.4 | 15.2986 | 1.2428 | 680 |  | 6.845 | 8.505 | 25.3807 | 12.4 | 15.2986 | 1.2428 | 680
2021-03-25 | 6.795 | 8.355 | 26.157 | 12.4 | 14.4946 | 1.4141 | 810 |  | 6.795 | 8.355 | 26.157 | 12.4 | 14.4946 | 1.4141 | 810
2021-03-26 | 6.795 | 8.88 | 0 | 10.4 | 9.119 | 0.86611 | 630 |  | 6.795 | 8.88 |  | 10.4 | 9.119 | 0.86611 | 630
2021-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-03-29 | 6.805 | 7.65 | 12.3595 | 11.2 | 15.324 | 1.2521 | 610 |  | 6.805 | 7.65 | 12.3595 | 11.2 | 15.324 | 1.2521 | 610
2021-03-30 | 6.805 | 7.74 | 26.5712 | 10.8 | 12.5765 | 1.2605 | 610 |  | 6.805 | 7.74 | 26.5712 | 10.8 | 12.5765 | 1.2605 | 610
2021-03-31 | 6.815 | 8.79 | 23.7785 | 10.4 | 14.3501 | 1.3554 | 610 |  | 6.815 | 8.79 | 23.7785 | 10.4 | 14.3501 | 1.3554 | 610
최대값 | 6.85 | 9.315 | 44.4538 | 14 | 15.324 | 1.4141 | 810
최소값 | 6.725 | 6.69 | 7.7317 | 8.4 | 7.3433 | 0.093024 | 540
평균 | 6.8016 | 7.8893 | 21.9428 | 11.0909 | 10.7249 | 0.48507 | 661.8182

## 방류수
■ 황간공공하수처리시설 월보 (3월) - 방류수
구분 날짜 | 방류수 수질(㎎/ℓ)
| PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수 | 방류량 | 수온
2021-03-01 | 6.705 | 1.15 | 6.5431 | 2 | 9.3041 | 0.089328 | 6 | 582 | 12.1
2021-03-02 | 6.675 | 1.22 | 5.5178 | 3 | 9.1541 | 0.07512 | 9.5 | 861 | 12.35
2021-03-03 | 6.67 | 1.33 | 6.7808 | 2.8 | 10.6666 | 0.071232 | 1.5 | 763 | 12.55
2021-03-04 | 6.675 | 1.37 | 6.4165 | 2.4 | 8.7926 | 0.075168 | 1.5 | 744 | 12.85
2021-03-05 | 6.665 | 1.25 | 7.1299 | 3 | 9.1339 | 0.07152 | 9 | 690 | 12.5
2021-03-06 | 6.685 | 1.14 | 6.2549 | 2 | 8.347 | 0.0816 | 2.5 | 554 | 12.45
2021-03-07 | 6.705 | 1.11 | 6.0417 | 2 | 8.713 | 0.10248 | 1.5 | 559 | 12.55
2021-03-08 | 6.675 | 1.25 | 5.7259 | 3.2 | 8.1984 | 0.062064 | 1.5 | 582 | 12.5
2021-03-09 | 6.665 | 1.12 | 7.9676 | 2.6 | 9.4003 | 0.070512 | 3 | 628 | 12.55
2021-03-10 | 6.62 | 1.11 | 7.9962 | 2.4 | 9.1978 | 0.078288 | 2.5 | 584 | 12.75
2021-03-11 | 6.67 | 1.27 | 5.5324 | 2.6 | 10.1822 | 0.091968 | 1.5 | 589 | 12.95
2021-03-12 | 6.655 | 1.25 | 6.3898 | 3 | 8.8363 | 0.0828 | 2.5 | 793 | 13.1
2021-03-13 | 6.655 | 1.23 | 6.315 | 2.1 | 9.5198 | 0.089184 | 0.5 | 745 | 13.15
2021-03-14 | 6.675 | 1.34 | 8.0709 | 2.2 | 7.6378 | 0.0744 | 1.5 | 649 | 13.1
2021-03-15 | 6.675 | 1.2 | 7.7729 | 2.2 | 7.0841 | 0.069936 | 4 | 646 | 13.3
2021-03-16 | 6.645 | 1.14 | 6.2536 | 3.2 | 8.2742 | 0.080064 | 1.5 | 642 | 13.45
2021-03-17 | 6.655 | 1.1 | 6.0061 | 2.6 | 8.9678 | 0.13387 | 7.5 | 615 | 13.75
2021-03-18 | 6.655 | 1.05 | 6.386 | 2.6 | 8.5997 | 0.11333 | 1.5 | 567 | 13.95
2021-03-19 | 6.655 | 1.15 | 5.8144 | 2.4 | 8.8757 | 0.15202 | 2.5 | 559 | 14.1
2021-03-20 | 6.645 | 1.81 | 5.8505 | 2.9 | 8.104 | 0.081696 | 6 | 620 | 14.15
2021-03-21 | 6.665 | 1.907 | 5.6527 | 2 | 8.652 | 0.055 | 4.5 | 614 | 14.2
2021-03-22 | 6.645 | 1.05 | 6.0042 | 2.4 | 6.6288 | 0.089136 | 1.5 | 518 | 14.15
2021-03-23 | 6.67 | 1.19 | 4.7936 | 2.6 | 7.8269 | 0.085104 | 1.5 | 551 | 14.25
2021-03-24 | 6.645 | 1.15 | 4.5349 | 3 | 10.9056 | 0.092064 | 1.5 | 563 | 14.35
2021-03-25 | 6.645 | 1.06 | 4.7896 | 3 | 10.5398 | 0.09024 | 1.5 | 537 | 14.45
2021-03-26 | 6.645 | 1 | 8.0683 | 3.2 | 6.8438 | 0.086352 | 1.5 | 564 | 14.75
2021-03-27 | 6.655 | 1.46 | 4.5835 | 3.1 | 8.654 | 0.227 | 2.5 | 699 | 14.8
2021-03-28 | 6.65 | 1.03 | 4.5964 | 3 | 9.244 | 0.214 | 3.5 | 662 | 14.85
2021-03-29 | 6.645 | 0.99 | 4.5157 | 3 | 9.0029 | 0.091584 | 2.5 | 582 | 14.95
2021-03-30 | 6.655 | 0.97 | 4.5431 | 3.2 | 9.3758 | 0.09048 | 2.5 | 591 | 15.1
2021-03-31 | 6.65 | 1.04 | 6.8436 | 2.6 | 8.4758 | 0.091776 | 6.5 | 628 | 15.25
최대값 | 6.705 | 1.907 | 8.0709 | 3.2 | 10.9056 | 0.227 | 9.5 | 861
최소값 | 6.62 | 0.97 | 4.5157 | 2 | 6.6288 | 0.055 | 0.5 | 518
평균 | 6.6611 | 1.2076 | 6.1191 | 2.6548 | 8.8109 | 0.095462 | 3.129 | 628.4194